## ООО СибЭнерго
Приложение №1
Фактические и плановые данные ООО «СибЭнерго» по показателям надежности и энергоэффективности за 2021 год
Наименование предприятия | Наименование объекта | наличие утвержденной инвестиционной программы (да/нет) | Наличие концессионного соглашения (да/нет) | Тепловые сети
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2021 год, шт. |  | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2021 году,км. |  | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2021 году, км. |  | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям на 2021 год,м3 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2021 год,Гкал |  | Материальная характеристика тепловой сети на 2021 год,м2 |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на 2021 год,м3/м2 |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2021 год,Гкал/м2
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ООО "СибЭнерго" | Тепловые сети по контуру котельных | Да (Постановл.№532) | нет | 0 | 0 | 112.1033 | 111.9698 | 1.0965 | 0.9005 | 134831 | 134674.6 | 105010 | 91012.2 | 48326.5 | 48270.5 | 2.79 | 2.79 | 2.18 | 1.88
Наименование предприятия | Наименование объекта | Источники (теплоэлектростанции, котельные и т.д.)
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за 2021 год, шт. |  | Общая мощность источников тепловой энергии на 2021 год, Гкал/час |  | Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников в тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в 2021 году, Гкал/час. |  | Нормативный удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2021 год, т.у.т. /Гкал.
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ООО "Сибэнерго" | Котельные | 0 | 0 | 436.1 | 436.1 | 4.2 | 4.2 | 0.207 | 0.203