|  | В ООО «СибЭнерго» От_________________________________ ________________________________ (наименование потребителя согласно договора) |
| --- | --- |

Заявка

На основании договора теплоснабжения № ________ прошу согласовать допуск на включение систем теплопотребления в отопительный сезон  2024-2025 гг.

следующих объектов: _______________________________________________________________________

(наименование объектов согласно договора,  адреса объектов)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Приложения:

- Акт выполнения работ по подготовке к ОЗП (по объектам).

- Копия акта приемки испытаний на плотность и прочность (по объектам).

- Фактическая схема теплового пункта.

- Распорядительный документ руководителя или его заместителя  о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации (ПТЭ ТЭ п.2.1.2).

- Копия  документа  ответственного  лица  о  прохождении проверки знаний  ПТЭ ТЭ.

направить на электронную почту: 201@nken.org

| Ответственный: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) |  |  |  |
|  |  | (Телефон) |  |  | (Электронная почта) |
| Руководитель: |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | МП (подпись) |  |  | (Ф.И.О) |

УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________

Ф.И.О. руководителя организации

_____________________________

Подпись руководителя организации

«_____»________________20____г.

АКТ

Выполнения работ по подготовке к ОЗП 2024 г.- 2025 г.

«Потребитель»________________________________________________________________________________

(согласно договору теплоснабжения)

Наименование объекта, адрес:___________________________________________________________________

(согласно договору теплоснабжения)

1.Испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления пробным давлением

_____ МПа (кгс/см²) в течение _______ мин. с наружным осмотром при давлении _______ МПа (кгс/см²)

____________________«______»___________________20____г. Подпись_______________________________

(Выполнено, не выполнено)

2. Испытания на плотность и прочность калориферных установок пробным давлением ____ МПа (кгс/см²) в течение ____ мин. с наружным осмотром при давлении _____ МПа (кгс/см²)

____________________«______»___________________20____г. Подпись_______________________________

(Выполнено, не выполнено)

3. Испытания на плотность и прочность системы ГВС пробным давлением ______ МПа (кгс/см²) в течение ____ мин. с наружным осмотром при давлении _____ МПа (кгс/см²)

____________________«______»___________________20____г. Подпись______________________________

(Выполнено, не выполнено)

4.Ревизия ИТП_______________________________________________________________________________

(Выполнено, не выполнено)

«_____»___________________20____г. Подпись___________________________________________________

5.Промывка систем отопления__________________________________________________________________

(Выполнено, не выполнено)

«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

6.Ремонт изоляции трубопроводов_______________________________________________________________

(Выполнено, не выполнено)

«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

7.Ремонт помещений теплового узла_____________________________________________________________

(Выполнено, не выполнено)

«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

Ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

____________________________________________________________________________________________

ФИО                                            /                                Подпись